#### 投标人信用查询：

（1）投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

（2）投标人信用信息查询截止时点：投标截止时间前1周内。

（3）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

报价单

（价格单位：人民币）

| 项目名称 | 数量 | 单价 （元/支） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 揿针 | 300000支 |  | 最终结算金额按实际完成数量乘以中标单价进行计算。 |
| 投标总价 | 大写： 小写： |  |  |
| 上述表格填写均已经核对，确信没有疏漏或差错。 报价供应商全称（盖章）： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 联系方式： 日 期： |  |  |  |

法定代表人授权书

温州市中西医结合医院：

（供应商全称）法定代表人             授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的           （项目名称）的活动，全权代表我方处理活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

供应商法人身份证正反面复印件粘贴处：

附：

供应商代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

供应商代表人身份证正反面复印件粘贴处：

邮政编码:

偏离表

项目名称：   揿针采购项目

| 序号 | 谈判文件 要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 | 对应材料所在页码及所在项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ▲1 | - 材质：应以GB/T4240-2009中规定的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢粉(提供注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告) |  |  |  |
| - 2 | - 适用范围：用于针灸疗法使用。(提供注册证及附件产品技术要求) |  |  |  |
| - ▲3 | - 规格：0.2*0.5mm,0.2*1.0mm,0.2*1.3mm,0.2*1.5mm等，针体长度公差±0.1mm(提供注册证及附件产品技术要求) |  |  |  |
| - ▲4 | - 表面粗糙度Ra≤0.4um(提供注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告) |  |  |  |
| - ▲5 | - 针体硬度≥450HV0.2 (提供注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告) |  |  |  |
| - ▲6 | - 针尖应锋利、圆正不偏、无毛刺、弯钩等缺陷，经顶压力0.4N顶压后，其穿刺力应不大于0.7N(提供注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告) |  |  |  |
| - ▲7 | - 揿针为一次性使用，环氧乙烷灭菌的无菌产品。(提供注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告) |  |  |  |
| - 8 | 需另配医用胶布，防水透气，粘合度好，不易脱落 |  |  |  |
| - 9 | 揿针最小无菌包装内原则上不超过2个，配合医院提供相应的配送服务 |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应谈判文件要求。

谈判供应商全称（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：

日期：     年    月    日

同类项目的销售业绩

同类项目的销售业绩

项目名称： 揿针采购项目

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供谈判供应商2021年以来同类产品项目的销售业绩（合同复印件加盖公章）；

谈判供应商全称（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：

日  期：      年     月    日